Załącznik nr 3 do SIWZ

……………………………..

/pieczęć Wykonawcy/

FORMULARZ CENOWY

„Dostawa materiałów hydraulicznych na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Warcie Bol. dz. nr 91/12, 91/5, 91/11, 444, 850”

Nr sprawy: ZS.271/9/2013

I  Dostawa materiałów hydraulicznych na budowę sieci kanalizacyjnej w Warcie Bol.             dz. nr 91/12, 91/5, 91/11, 444, 850

| Lp. | Nazwa | ilość | j.m. | Cena jednostkowa | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rura kanalizacyjna zew. PVC-U Ø 200x5,9 kielichowa lita typ ciężki SDR34 L-6,0m łączona na uszczelkę elastyczną | 402 (67) | m (szt.) |  |  |  |
| 2. | Kineta fi 315/200 z PP lub PE - przelotowa | 3 | szt. |  |  |  |
| 3. | Kineta fi 315/200 z PP lub PE - dopływ prawy | 3 | szt. |  |  |  |
| 4. | Zaślepka (korek) do kinety PVC Ø 200 | 2 | szt. |  |  |  |
| 5. | Rura karbowana Ø315 L – 1,0 m | 2 | szt. |  |  |  |
| 6. | Rura karbowana Ø315 L – 1,5 m | 3 | szt. |  |  |  |
| 7. | Rura karbowana Ø315 L – 2,3 m | 1 | szt. |  |  |  |
| 8. | Uszczelka do rury karbowanej Ø315 | 12 | szt. |  |  |  |
| 9. | Nasuwka kanalizacyjna PVC-U kan. Ø 200 (z uszczelkami) | 9 | szt. |  |  |  |
| 10. | Pokrywa żel. 40T L315 D400 b/m teleskopowa (z rurą o dł. min. 0,3 m) | 6 | szt. |  |  |  |
| 11. | Płyta betonowa odciążająca pod teleskop 315 (500x500x120) | 6 | szt. |  |  |  |
| 12. | Pasta do rur kan. (środek poślizgowy) 500g | 2 | szt. |  |  |  |

……………………………………………….

/podpis osoby upoważnionej/