Załącznik nr 5 do SIWZ

……………………………..

/pieczęć Wykonawcy/

FORMULARZ CENOWY

„Dostawa materiałów hydraulicznych na zadanie inwestycyjne w Warcie Bol. nr działki 454”

Nr sprawy: ZP/5/2012

1. Dostawa materiałów sieci kanalizacyjnej

| Lp. | MATERIAŁY HYDRAULICZNE SIECI KANALIZACYJNEJ | Ilość | j.m. | Cena jednostkowa | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rura kanalizacyjna zew. PVC-U Ø 200x5,9 kielichowa jednorodna lita SDR34 L-6,0m łączona na uszczelkę elastyczną | 102 (17) | m (szt.) |  |  |  |
| 2. | Kineta fi 315/200 z PP lub PE - typ III dopływ lewy | 2 | szt. |  |  |  |
| 3. | Kineta fi 315/200 z PP lub PE - typ II - przelotowa | 1 | szt. |  |  |  |
| 4. | Zaślepka (korek) do kinety PVC Ø 200 | 3 | szt. |  |  |  |
| 5. | Kolano kan. 200/15° z uszczelkami | 2 | szt. |  |  |  |
| 6. | Rura karbowana Ø315 L – 0,8 m | 1 | szt. |  |  |  |
| 7. | Rura karbowana Ø315 L – 1,2 m | 1 | szt. |  |  |  |
| 8. | Rura karbowana Ø315 L – 1,45 m | 1 | szt. |  |  |  |
| 9. | Uszczelka do rury karbowanej Ø315 | 6 | szt. |  |  |  |
| 10. | Nasuwka PVC-U kan. Ø 200 (z uszczelkami) | 2 | szt. |  |  |  |
| 11. | Pokrywa żel. 40T L315 D400 b/m teleskopowa (z rurą o dł. min. 0,3 m) | 3 | szt. |  |  |  |
| 12. | Płyta betonowa odciążająca pod teleskop 315 (500x500x120) | 3 | szt. |  |  |  |
| 13. | Pasta do rur kan. (środek poślizgowy) 500g | 1 | szt. |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |

……….………………………………………

/podpis wykonawcy/