Załącznik nr 6 do SIWZ

……………………………..

/pieczęć Wykonawcy/

FORMULARZ CENOWY

„Dostawa materiałów hydraulicznych na 3 zadania inwestycyjne”

Nr sprawy: ZS.271/1/2014

V. „Budowa sieci wodociągowej w Warcie Bol. w trasie dz. 758/3, 900”:

| Lp. | NAZWA MATERIAŁÓW | Ilość | j.m. | Cena jednostkowa | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Trójnik dn 90/dn 90 PVC | 3 | szt. |  |  |  |
| 2. | Nasuwka równoprzelotowa dn 90 z uszczelkami | 2 | szt. |  |  |  |
| 3. | Króciec stalowy FW 90 | 3 | szt. |  |  |  |
| 4. | Hydrant nadziemny dn 80 (2150 mm) | 2 | szt. |  |  |  |
| 5. | Kolano stopowe do hydrantu 80 | 2 | szt. |  |  |  |
| 6. | Zasuwa dn 80 kołnierzowa (żeliwo sferoidalne) fig 002 | 2 | szt. |  |  |  |
| 7. | Obudowa zasuwy teleskopowa L: 900-1300mm | 2 | szt. |  |  |  |
| 8. | Śruba M16 ocynkowana z gw. ¾ jej długości (L – od 70-80mm) | 24 | szt. |  |  |  |
| 9. | Nakrętka M16 ocynkowana | 24 | szt. |  |  |  |
| 10. | Uszczelka płaska 80 | 3 | szt. |  |  |  |
| 11. | Zaślepka stalowa 80 mm | 2 | szt. |  |  |  |
| 12. | Rura PVC dn 90 SDR 21 PN10 kielichowa do wody pitnej łączona na elastyczną uszczelkę w dł. normatywnych L – 6,0 m | 174 | mb |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |

……….………………………………………

/podpis wykonawcy/