# ZAKŁAD  GOSPODARKI  KOMUNALNEJ

# w Lubkowie Sp. z o.o.

# Lubków 63,     59-720 Raciborowice,     tel. (75) 738 93 43       fax  (75) 731 00 50

## NIP: 612-18-51-131         REGON: 022104320

## Konto: PBS w Złotoryi o/ Warta Bolesławiecka,  nr rachunku: 33 8658 1022 2600 1469 2000 0010

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000462802                         Kapitał Zakładowy: 27 570 000,00 zł

Lubków, 24.04.2014r.

Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

„Zakup i dostawa nakładek radiowych i terminali do odczytu stanów wodomierzy wraz  z wodomierzami do wody zimnej”

Nr sprawy: ZS.271/5/2014

PYTANIE NR 1.  Czy w zamian terminala PSION z wbudowanym wewnątrz urządzeniem nadawczo odbiorczym zamawiający dopuszcza terminal przenośny z dodatkowym przekaźnikiem który zamienia sygnał blutooth na sygnał radiowy (terminal przenośny który umożliwia podłączenie anteny samochodowej)?

ODPOWIEDŹ DO PYTANIA NR 1.  Tak, zamawiający dopuszcza terminal przenośny                        z dodatkowym przekaźnikiem.

PYTANIE NR 2. Czy terminal musi posiadać funkcję wprowadzania ponumerowanych komentarzy?

ODPOWIEDŹ DO PYTANIA NR 2.  Nie, terminal nie musi posiadać funkcji wprowadzania ponumerowanych komentarzy.

PYTANIE NR 3. Czy dopuszczalne jest podłączenie przenośnego terminala za pośrednictwem kabla USB z pominięciem stacji dokującej?

ODPOWIEDŹ DO PYTANIA NR 3.  Tak, dopuszczalne jest podłączenie przenośnego terminala za pośrednictwem kabla USB z pominięciem stacji dokującej.

PYTANIE NR 4. Czy Zamawiający dopuszcza gwarancję na nakładkę radiową na okres               60 miesięcy?

ODPOWIEDŹ DO PYTANIA NR 4.  Tak, Zamawiający dopuszcza gwarancję na nakładkę radiową na okres 60 miesięcy.

PYTANIE NR 5. Czy Zamawiający dopuszcza wodomierze jednostrumieniowe suchobieżne R=160-H, R=63-V

ODPOWIEDŹ DO PYTANIA NR 5.  Tak, Zamawiający dopuszcza wodomierze jednostrumieniowe suchobieżne R=160-H, R=63-V.

PYTANIE NR 6. Czy Zamawiający dopuszcza zintegrowanie systemu PROBIT za pośrednictwem nakładki doinstalowanej do systemu z systemem do radiowego odczytu wodomierzy?

ODPOWIEDŹ DO PYTANIA NR 6.  Tak

PREZES  ZARZĄDU

mgr inż. Jan Palamar