Załącznik nr 6 do SIWZ

……………………………..

/pieczęć Wykonawcy/

FORMULARZ CENOWY

Część V „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Iwiny dz. nr 500, 506, 505-514,518”

Nr sprawy: ZP/6/2011

| Lp. | MATERIAŁY BUDOWLANE | Ilość | j.m. | Cena jednostkowa | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rura kanalizacyjna zew. PVC-U Ø 160 kielichowa SDR34 L-6,0m łączone na uszczelkę z tworzywa | 168 | mb (szt.) |  |  |  |
| 2. | Rura kanalizacyjna zew. PVC-U Ø 160 kielichowa SDR34 L-3,0m łączone na uszczelkę z tworzywa | 3 (1) | mb (szt.) |  |  |  |
| 3. | Trójnik PVC 160/160/45° z uszczelkami | 2 | szt. |  |  |  |
| 4. | Kolano PVC 160/45° z uszczelkami | 2 | szt. |  |  |  |
| 5. | Nasuwka PVC 160 z uszczelkami | 8 | szt. |  |  |  |
| 6. | Kineta fi 315/160 zbiorcza - typ IV | 2 | szt. |  |  |  |
| 7. | Zaślepka do kinety PCV Ø 160 | 7 | szt. |  |  |  |
| 8. | Rura karbowana Ø315 L – 1500 | 2 | szt. |  |  |  |
| 9. | Uszczelka do rury karbowanej Ø315 | 4 | szt. |  |  |  |
| 10. | Pokrywa żel. 40T L315 D400 b/m teleskopowa | 2 | szt. |  |  |  |
| 11. | Płyta betonowa pod teleskop 315 | 2 | szt. |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |

……….………………………………………

/pieczątka i podpis osoby upoważnionej/