Lubków, dnia 05.10.2011 r.

Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zadanie               „Dostawa materiałów hydraulicznych na zadanie inwestycyjne w Raciborowicach Dolnych”

Nr sprawy: ZP/13/2011

PYTANIE NR 1. dot. Formularz cenowy 2. Dostawa sieci kanalizacyjnej, poz. 3-4 Ponieważ zaproponowane rozwiązanie (studni przelotowej z lewym lub prawym dopływem) występuje tylko u jednego producenta (Wagin), czy Zamawiający w takim wypadku dopuszcza dostawę kinety zbiorczej oraz korka PVC, którym można zakorkować jeden z niepotrzebnych dopływów?

ODPOWIEDŹ DO PYTANIE NR 1.  Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy kinety zbiorczej oraz korka PVC.

PYTANIE NR 2.  dot. Formularz cenowy 2. Dostawa sieci kanalizacyjnej, poz. 6-9 – W katalogach producentów występują różne długości rur wznoszących niż w formularzu cenowym. Dla rury karbowanej wznoszącej DN315 są to następujące długości: 6m, 3m, 2m, 1, 25m.

Proszę o podanie, które z poniższych rozwiązań dopuszcza zamawiający:

Rozwiązanie 1): dostawa następujących długości rur:

- o długości 6m – 2 szt. (z jednej wyciąć odcinki 2xL=2,5m i 1xL=1m; z drugiej, 2xL=2m i 1xL=1,5m)

- o długości 3m – 2 szt. (z jednej można wyciąć odcinek 2xL=1,5m, z drugiej 1xL=2,5m)

Rozwiązanie 2): dostawa następujących długości rur:

- poz. 6. L=3m - 3szt.

- poz. 7. L=2m - 2szt.

- poz. 8. L=2m – 3 szt.

- poz. 9. L=1,25m – 1 szt.

Jeżeli żadne z zaproponowanych rozwiązań nie jest satysfakcjonujące dla zamawiającego – proszę o podanie alternatywnego rozwiązania, które uwzględniałoby długości produkowanych odcinków rur wznoszących

ODPOWIEDŹ DO PYTANIE NR 2. Zamawiający dopuszcza długości rur karbowanych wznoszących określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PYTANIE NR 3.  dot. Formularz cenowy 2. Dostawa sieci kanalizacyjnej, poz. 14. – Czy w danej pozycji Zamawiający oczekuje dostawy stożka żelbetowego odciążającego? Jeżeli tak, to to rozwiązanie jest a katalogu jedynie jedynego producenta (Wavin), czy w takim przypadku Zamawiający dopuszcza alternatywne rozwiązanie – mianowicie – dostawę tworzywowego stożka odciążającego?

ODPOWIEDŹ DO PYTANIE NR 3.    Nie, Zamawiający nie dopuszcza dostawy stożka odciążającego.