# ZAKŁAD  GOSPODARKI  KOMUNALNEJ

# w Warcie Bolesławieckiej zs. w Lubkowie

# Lubków 63, 59-720 Raciborowice,    tel. (0-75) 738 93 43     fax  (0-75) 731 00 50

## NIP: 694-10-29-393         REGON: 390391739

## Konto: PBS w Złotoryi o/ Warta Bolesławiecka,  nr rachunku: 13 8658 1022 0000 0257 2000 0010

Lubków, dnia 05.04.2011 r.

Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na              „Dostawę materiałów hydraulicznych”   Nr sprawy: ZP/6/2011

PYTANIE NR 1.  Dotyczy załącznika nr 6 część V „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Iwiny dz. nr 500, 506, 505-514, 518”. Proszę o sprecyzowanie czy liczbie 168 dotyczy ilości w mb czy w szt.?

ODPOWIEDŹ DO PYTANIE NR 1.  Rura kanalizacyjna zewnętrzna PVC-U Ø 160 kielichowa SDR34 L-6,0 m łączone na uszczelkę z tworzywa w ilości 168 mb (28 szt.)

PYTANIE NR 2.  Dotyczy załącznika nr 8 część VII „Modernizacja oczyszczalni ścieków”

Poz. 2 i 3 jaka jest średnica króćców?

ODPOWIEDŹ DO PYTANIE NR 2.  (poz. 2 Formularza cenowego) Króciec żeliwny dwukołnierzowy o średnicy Ø 150  L – 1 m oraz (poz. 3 Formularza cenowego)  Króciec żeliwny dwukołnierzowy o średnicy Ø 150  L – 0,5 m.

PYTANIE NR 3.  Dotyczy załącznika nr 8 część VII „Modernizacja oczyszczalni ścieków”

Z treści w pozycjach 4, 6 wynika, że rura przewodnia jest o średnicy Dn 150. czy kolano żeliwne kołnierzowe ma być również Dn 150?

ODPOWIEDŹ DO PYTANIE NR 3.  Tak (poz. 1 Formularza cenowego) Kolano żeliwne kołnierzowe ma być dn 150.