Załącznik nr 2 do SIWZ

……………………………..

/pieczęć Wykonawcy/

FORMULARZ CENOWY

„Dostawy na zadanie inwestycyjne – SUW Lubków”

Część I „Dostawa chloratora do dezynfekcji wody”

Nr sprawy: ZS.271/4/2013

| Lp. | Nazwa | ilość | j.m. | Cena jednostkowa | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Chlorator do dezynfekcji wody podchlorynem sodu, pracujący w trybie proporcjonalnej regulacji wydajności. Zestaw składa się z: - Zbiornika magazynującego podchloryn sodu wykonanego z PE-HD o objętości 60L, wyposażony w dolnej części zbiornika w zawór spustowy, w górnej w wlew z korkiem zabezpieczającym. - Elektromagnetyczna pompa dozująca od 0 do 12 L/h pracująca w trybie proporcjonalnej regulacji wydajności, sprężona z wodomierzem (z nadajnikiem impulsów) z przewodem min. 3 mb. - Ciśnienie robocze na wyjściu z pompy dozującej max. 0,8MPa | 1 | kpl |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |

……………………………………………….

/podpis osoby upoważnionej/