Załącznik nr 2 do SIWZ

……………………………..

/pieczęć Wykonawcy/

FORMULARZ CENOWY

„Dostawa materiałów hydraulicznych na 3 zadania inwestycyjne”

Nr sprawy: ZS.271/1/2014

I. „Budowa sieci wodociągowej w Tomaszowie Bol. w trasie dz. 72, 31/28”:

| Lp. | NAZWA MATERIAŁÓW | Ilość | j.m. | Cena jednostkowa | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rura PVC dn 90 SDR 21 PN10 kielichowa do wody pitnej łączona na elastyczną uszczelkę w dł. normatywnych L – 6,0 m | 210 | mb |  |  |  |
| 2. | Hydrant nadziemny dn 80 (2150 mm) | 2 | szt. |  |  |  |
| 3. | Kolano stopowe do hydrantu dn 80 | 2 | szt. |  |  |  |
| 4. | Zasuwa kołnierzowa dn 80 (żeliwo sferoidalne) fig 002 | 3 | szt. |  |  |  |
| 5. | Trójnik Dn 90/dn 90 PVC | 3 | szt. |  |  |  |
| 6. | Króciec FW koł. dn 90 | 3 | szt. |  |  |  |
| 7. | Nasuwka PVC dn 90 kpl. z uszczelkami | 3 | szt. |  |  |  |
| 8. | Uszczelka płaska dn 80 | 10 | szt. |  |  |  |
| 9. | Śruba M16 ocynkowana z gw. ¾ jej długości (L – od 70-80mm) | 18 | szt. |  |  |  |
| 10. | Nakrętka M16 ocynkowana | 18 | szt. |  |  |  |
| 11. | Łuk ciśnieniowy dn 90 PN10 st. 90 z uszczelkami | 2 | szt. |  |  |  |
| 12. | Łuk ciśnieniowy dn 90 PN10 st. 22 z uszczelkami | 2 | szt. |  |  |  |
| 13. | Łuk ciśnieniowy dn 90 PN10 st. 11 z uszczelkami | 2 | szt. |  |  |  |
| 14. | Skrzynka uliczna do zasuw (mała) „W” 80 | 3 | szt. |  |  |  |
| 15. | Obudowa zasuwy teleskopowa L: 900-1300mm | 3 | szt. |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |

……….………………………………………

/podpis wykonawcy/