Załącznik nr 2 do SIWZ

……………………………..

/pieczęć Wykonawcy/

FORMULARZ CENOWY

„Dostawa materiałów hydraulicznych na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Warcie Bol. dz. nr 91/12, 91/5, 91/11, 444, 850”

Nr sprawy: ZS.271/9/2013

I  Dostawa materiałów hydraulicznych na budowę sieci wodociągowej w Warcie Bol.             dz. nr 91/12, 91/5, 91/11, 444, 850

| Lp. | Nazwa | ilość | j.m. | Cena jednostkowa | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rura ciśnieniowa do wody pitnej, kielichowa, łączona na uszczelkę elastyczną PVC Ø 110x4,2 SDR 26 PN 10 L- 6,0 m | 324 (54) | m (szt.) |  |  |  |
| 2. | Rura PE 100 50x3,0mm PN 10 SDR 17 | 35 | m |  |  |  |
| 3. | Trójnik kołnierzowy dn 100/100/100 z żeliwa sferoidalnego (8 otw.) | 1 | szt. |  |  |  |
| 4. | Trójnik bosy 100/80/100 z żeliwa sferoidalnego | 1 | szt. |  |  |  |
| 5. | Króciec FW 100 (8 otw.) | 5 | szt. |  |  |  |
| 6. | Nasuwka ciśnieniowa do wody PVC dn 110 PN 10 z uszczelkami | 3 | szt. |  |  |  |
| 7. | Zasuwa kołnierzowa Dn 80 f 002 (korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego stanowiący jedną całość) (8 otw.) | 3 | szt. |  |  |  |
| 8. | Zasuwa kołnierzowa Dn 100 f 002 (korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego stanowiący jedną całość) (8 otw.) | 1 | szt. |  |  |  |
| 9. | Obudowa teleskopowa do zasuw Dn 80 L: 900 – 1300mm | 3 | szt. |  |  |  |
| 10. | Obudowa teleskopowa do zasuw Dn 100 L: 900 – 1300mm | 1 | szt. |  |  |  |
| 11. | Skrzynka do zasuw „W” 80 mała | 4 | szt. |  |  |  |
| 12. | Hydrant ppoż n/z DN 80 PN 10 L - 2150 | 3 | szt. |  |  |  |
| 13. | Kolano stopowe do hydrantu DN 80 | 3 | szt. |  |  |  |
| 14. | Uszczelka płaska 100 | 12 | szt. |  |  |  |
| 15. | Uszczelka płaska 80 | 11 | szt. |  |  |  |
| 16. | Taśma do znakowania (ostrzegawcza) (szerokość 20cm) | 300 | m |  |  |  |
| 17. | Śruba M16x80 oc. z gwintem na 3/4 długości | 112 | szt. |  |  |  |
| 18. | Nakrętka M16 oc. | 112 | szt. |  |  |  |
| 19. | Pasta do rur (środek poślizgowy) 500g | 2 | szt. |  |  |  |
| 20. | Zwężka kołnierzowa 100/80 | 2 | szt. |  |  |  |
| 21. | Nawiertka do rur PVC 110/50 (z gwintem zewnętrznym) | 1 | szt. |  |  |  |
| 22. | Złączka gw. zewnętrzny do nawiertki 50 | 1 | szt. |  |  |  |
| 23. | Zaślepka (złączka) do rury PE 50 | 1 | szt. |  |  |  |

……………………………………………….

/podpis osoby upoważnionej/