Załącznik nr 6 do SIWZ

……………………………..

/pieczęć Wykonawcy/

FORMULARZ CENOWY

Część II „Dostawa rur ze stali nierdzewnej”

Nr sprawy: ZS.271/17/2013

| Lp. | Nazwa | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rury do zawieszenia pompy głębinowej wykonane ze stali nierdzewnej DN 80mm o długościach L-3m w ilości 10 szt., połączone specjalnymi zwornikami (np. szybkozłącze GWE Ecoconnect lub równoważne) oraz rury o długości L-2,0 w ilości 2 szt. zakończone kołnierzem dn 80mm PN-16 do połączenia pompy głębinowej oraz głowicy studni. |  |  |
| 2. | Rury do zawieszenia pompy głębinowej wykonane ze stali nierdzewnej DN 80mm o długościach L-3m w ilości 10 szt. połączone specjalnymi zwornikami (np. szybkozłącze GWE Ecoconnect lub równoważne) oraz rury o długości L-2,0m w ilości 2 szt. zakończone kołnierzem dn 80 mm PN-16 do połączenia pompy głębinowej oraz studni. |  |  |
|  | Razem |  |  |

……………………………………………….

/podpis osoby upoważnionej/