Załącznik nr 7 do SIWZ

……………………………..

/pieczęć Wykonawcy/

FORMULARZ CENOWY

„Dostawa materiałów hydraulicznych na 4 zadania inwestycyjne”

Nr sprawy: ZS.271/4/2014

Cz. II „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilczy Las i Okmiany, w trasie działek                     nr 102/2, 103/2, 104, 105/2, 107/3, 107/4, 107/5, 107/6, 108/1 i 109”

| Lp. | Nazwa | ilość | j.m. | Cena jednostkowa | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rura kanalizacyjna zew. PVC-U Ø 200x5,9 kielichowa lita, SDR34 L-6,0m łączona na uszczelkę elastyczną | 144 (24) | m (szt.) |  |  |  |
| 2. | Kineta fi 315/200 z PP lub PE - dopływ prawy | 2 | szt. |  |  |  |
| 3. | Zaślepka (korek) do kinety PVC Ø 200 | 2 | szt. |  |  |  |
| 4. | Rura karbowana Ø315 L – 0,7 m | 1 | szt. |  |  |  |
| 5. | Rura karbowana Ø315 L – 1,3 m | 1 | szt. |  |  |  |
| 6. | Uszczelka do rury karbowanej Ø 315 | 4 | szt. |  |  |  |
| 7. | Pokrywa żel. 40T L315 D400 b/m teleskopowa (z rurą o dł. min. 0,3 m) | 2 | szt. |  |  |  |
| 8. | Płyta betonowa odciążająca pod teleskop 315 (500x500x120) | 2 | szt. |  |  |  |
| 9. | Pasta do rur kan. (środek poślizgowy) 500g | 1 | szt. |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |

……………………………………………….

/podpis osoby upoważnionej/