Załącznik nr 5 do SIWZ

……………………………..

/pieczęć Wykonawcy/

FORMULARZ CENOWY

„Dostawa materiałów hydraulicznych”

Nr sprawy: ZS.271/1/2013

| Lp. | NAZWA MATERIAŁÓW | Ilość | j.m. | Cena jednostkowa | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rura ciśnieniowa PVC do wody pitnej PN- 10 , kielichowa łączona na uszczelkę elastyczną w długościach normatywnych l- 6,0m dn 110 x4,2 mm | 60 | mb |  |  |  |
| 2 | Rura ciśnieniowa PVC do wody pitnej PN- 10 , kielichowa łączona na uszczelkę elastyczną w długościach normatywnych l- 6,0m dn 160 x 6,2mm | 72 | mb |  |  |  |
| 3 | Trójnik koł. z żeliwa sferoidalnego (8 otw.) dn 150/80/150 | 7 | szt. |  |  |  |
| 4 | Trójnik koł. z żeliwa sferoidalnego (8 otw.) dn 150/150 | 4 | szt. |  |  |  |
| 5 | Trójnik koł. z żeliwa sferoidalnego (8 otw.) dn 100/100 | 4 | szt. |  |  |  |
| 6 | Króciec FW z żeliwa (8 otw.) dn 100 | 17 | szt. |  |  |  |
| 7 | Króciec FW z żeliwa (8 otw.) dn 150 | 7 | szt. |  |  |  |
| 8 | Kolano PVC ciśnieniowe do wody z uszczelkami dn 160/900 | 2 | szt. |  |  |  |
| 9 | Kolano PVC ciśnieniowy do wody z uszczelkami dn 110/900 | 13 | szt. |  |  |  |
| 10 | Łuk PVC ciśnieniowy do wody z kpl. uszczelkami dn 110/450 | 2 | szt. |  |  |  |
| 11 | Nasuwki PVC ciśnieniowe do wody uszczelkami dn 110 | 16 | szt. |  |  |  |
| 12 | Nasuwki PVC ciśnieniowe do wody z uszczelkami dn 160 | 3 | szt. |  |  |  |
| 13 | Zasuwa klinowa koł 8 otw. dn 80 fig. 002 ( korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego ) | 4 | szt. |  |  |  |
| 14 | Zasuwa klinowa koł 8 otw. dn 100 fig. 002 ( korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego ) | 6 | szt. |  |  |  |
| 15 | Zasuwa klinowa koł 8 otw. dn 150 fig. 002 ( korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego ) | 1 | szt. |  |  |  |
| 16 | Prostka dwukoł. Dn150 l-1000mm ( 8 otw.) | 3 | szt. |  |  |  |
| 17 | Prostka dwukoł. Dn150 l-500mm | 4 | szt. |  |  |  |
| 18 | Prostka dwukoł. dn 100 l – 300mm ( 8 otw.) | 1 | szt. |  |  |  |
| 19 | Uszczelka płaska 80 | 18 | szt. |  |  |  |
| 20 | Uszczelka płaska 100 | 29 | szt. |  |  |  |
| 21 | Uszczelka płaska 150 | 30 | szt. |  |  |  |
| 22 | Śruba M 16x80 oc. z gwintem na ¾ dł. | 582 | szt. |  |  |  |
| 23 | Nakrętka M 16 oc. | 582 | szt. |  |  |  |
| 24 | kolano stopowe dn 80 do hydrantu | 1 | szt. |  |  |  |
| 25 | Zwężka koł. ( 8 otw.) dn 150/100 | 1 | szt. |  |  |  |
| 26 | Zwężka koł. ( 8 otw.) dn 100/80 | 1 | szt. |  |  |  |
| 27 | Zwężka koł. ( 8 otw.) dn 80/65do pomp | 3 | szt. |  |  |  |
| 28 | Kolano koł. ( 8 otw.) żeliwo sferoidalne dn 80 | 3 | szt. |  |  |  |
| 29 | Kolano koł. ( 8 otw.) żeliwo sferoidalne dn 100 | 1 | szt. |  |  |  |
| 30 | Kolano koł. ( 8 otw.) żeliwo sferoidalne dn 150 | 7 | szt. |  |  |  |
| 31 | Zawór zwrotny kulowy (8 otw. korpus z żeliwa sferoidalnego) dn 80 | 3 | szt. |  |  |  |
| 32 | Wodomierz koł. dn 150 jednostrumieniowy o przepływie nominalnego strumienia objętości 60m3/h klasy metrologicznej B przystosowany do czytania impulsów w tym jedno wyjście optoelektryczne) | 1 | szt. |  |  |  |
| 33 | Zaślepka stalowa dn 150 ( 8 otw.) | 4 | szt. |  |  |  |
| 34 | Zawór bezpieczeństwa koł. 6 atm. | 1 | szt. |  |  |  |
| 35 | Śr. poślizgowy – pasta 500g | 1 | szt. |  |  |  |
| 36 | Rurka spiralna do manometru 15mm | 3 | szt. |  |  |  |
| 37 | Kurek manometryczny 15 | 3 | szt. |  |  |  |
| 38 | Zawór przelotowy kulowy 15mm | 3 | szt. |  |  |  |
| 39 | Zawór czerpalny 15 z końcówka metalową | 1 | szt. |  |  |  |
| 40 | Pasta do rur do uszczelek do wody pitnej 500g. | 1 | szt. |  |  |  |
| 41 | Kompensator PN 16 kołnierze stalowe 8 otw. dn 80 | 3 | szt. |  |  |  |
| 42 | Hydrant naziemny (2150mm) fi 80 | 1 | szt. |  |  |  |
| 43 | Kolano kan. PCV dn 100/450 | 1 | szt. |  |  |  |
| 44 | Kolano kan. PCV dn 100/450 | 4 | szt. |  |  |  |
| 45 | Kineta 315/160 PE lub PP – typ III dopływ prawy | 2 | szt. |  |  |  |
| 46 | Kineta 315/160 PeElub PP – typ III dopływ lewy | 2 | szt. |  |  |  |
| 47 | Zaślepka do kinety 160 | 3 | szt. |  |  |  |
| 48 | Uszczelka do rury karbowanej 315 | 8 | szt. |  |  |  |
| 49 | Rura karbowana 315 l- 1000mm | 3 | szt. |  |  |  |
| 50 | Rura karbowana 315 l- 1500mm | 1 | szt. |  |  |  |
| 51 | Pokrywa żeliwna 40t L-315 d 400 b/m teleskopowa | 4 | szt. |  |  |  |
| 52 | Płyta betonowa odciążająca pod teleskop 315 (500x500x120mm) | 4 | szt. |  |  |  |
| 53 | Kolano kanal. PCV 160/450 | 4 | szt. |  |  |  |
| 54 | Nasuwka PVC kan. z uszczelk. 150 | 2 | szt. |  |  |  |
| 55 | Zwężka koł. ( 8 otw.) dn 80/40do pomp | 3 | szt. |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |

na zadanie Lubków budowa wodociągu

| 1 | Zwężka koł. ( 8 otw.) dn 100/80 | 1 | szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Zasuwa klinowa koł 8 otw. dn 80 fig. 002 ( korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego ) | 1 | szt. |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |

……….………………………………………

/podpis wykonawcy/