Załącznik nr 3 do SIWZ

……………………………..

/pieczęć Wykonawcy/

FORMULARZ CENOWY

Część II „Rozbudowa sieci wodociągowej Iwiny dz. nr 500, 506, 505-514,518”

Nr sprawy: ZP/6/2011

| Lp. | MATERIAŁY BUDOWLANE | Ilość | j.m. | Cena jednostkowa | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rura ciś. PVC Ø90x4,3 1,0MPa kielichowa L-6,0 m łączona na uszczelkę elastyczną | 90 (15) | mb (szt.) |  |  |  |
| 2. | Króciec FW żeliwny FW DN 80 | 4 | szt. |  |  |  |
| 3. | Zasuwa kołnierzowa DN 80 (typu E 4000 HAWLE lub równoważna) | 2 | szt. |  |  |  |
| 4. | Obudowa teleskopowa do zasuw 80 | 2 | szt. |  |  |  |
| 5. | Skrzynka uliczna do zasuw 100x857 średnia | 2 | szt. |  |  |  |
| 6. | Śruba M16x70 oc. | 64 | szt. |  |  |  |
| 7. | Nakrętka M16 oc. | 64 | szt. |  |  |  |
| 8. | Uszczelka płaska 80 | 9 | szt. |  |  |  |
| 9. | Hydrant n/z DN 80 h-2150 | 1 | szt. |  |  |  |
| 10. | Kolano żel. stopowe do hydr. DN 80 | 1 | szt. |  |  |  |
| 11. | Prostka dwukołnierzowa 80 L-1,0 m | 1 | szt. |  |  |  |
| 12. | Trójnik kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego 80/80 | 2 | szt. |  |  |  |
| 13. | Nasuwka PVC 90 ciś. | 4 | szt. |  |  |  |
| 14. | Uszczelka PVC do nasuwki 90 | 8 | szt. |  |  |  |
| 15. | Uszczelka płaska 80 | 9 | szt. |  |  |  |
| 16. | Nawiertka Ø 90/32 | 1 | szt. |  |  |  |
| 17. | Obudowa do nawiertki Ø 90/32 | 1 | szt. |  |  |  |
| 18. | Skrzynka uliczna do wody 100x857 średnia | 1 | szt. |  |  |  |
| 19. | Złączka PE 32 z gwintem zew. | 1 | szt. |  |  |  |
| 20. | Rura PE (1,0MPa) Ø 32 | 34 | mb |  |  |  |
| 21. | Zaślepka rury PE Ø 32 | 1 | szt. |  |  |  |
| 22. | Taśma niebieska z met. 20cm | 90 | mb |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |

Kołnierze armatury stalowej i żeliwnej: 8-otworowe

……….………………………………………

/pieczątka i podpis osoby upoważnionej/