Załącznik nr 2 do SIWZ

……………………………..

/pieczęć Wykonawcy/

FORMULARZ CENOWY

Część I „Rozbudowa sieci wodociągowej Raciborowice Górne Dz. nr 673, 674”

Nr sprawy: ZP/8/2011

| Lp. | MATERIAŁY BUDOWLANE | Ilość | j.m. | Cena jednostkowa | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rura ciś. do wody PVC Ø90x4,3 1,0MPa kielichowa L-6,0m łączona na uszczelkę elastyczną | 168 (28) | mb (szt.) |  |  |  |
| 2. | Kolano PCV 90/90° kielichowe z uszczelką elastyczną | 3 | szt. |  |  |  |
| 3. | Łuk PVC 90/30° kielichowy z uszczelką elastyczną | 2 | szt. |  |  |  |
| 4. | Łuk PVC 90/22° kielichowy z uszczelką elastyczną | 1 | szt. |  |  |  |
| 5. | Łuk PVC 90/11° kielichowy z uszczelką elastyczną | 2 | szt. |  |  |  |
| 6. | Rura osłonowa DN 250 L-5,0 m | 1 | szt. |  |  |  |
| 7. | Trójnik kołnierzowy Dn 80/80 z żeliwa sferoidalnego | 1 | szt. |  |  |  |
| 8. | Trójnik bosy Dn 80/80 z żeliwa sferoidalnego | 1 | szt. |  |  |  |
| 9. | Zasuwa kołnierzowa Dn 80 (korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego stanowiący jedną całość L-280mm) | 2 | szt. |  |  |  |
| 10. | Króciec FW 80 | 2 | szt. |  |  |  |
| 11. | Nasuwka ciśnieniowa z uszczelkami PVC Dn 90 | 3 | szt. |  |  |  |
| 12. | Obudowa teleskopowa do zasuw Dn 80 | 2 | szt. |  |  |  |
| 13. | Skrzynka uliczna do zasuw | 2 | szt. |  |  |  |
| 14. | Śruba M16x70 ocynk | 54 | szt. |  |  |  |
| 15. | Nakrętka M16 ocynk | 54 | szt. |  |  |  |
| 16. | Pasta do uszczelek (rur do wody, środek poślizgowy) 500g | 1 | szt. |  |  |  |
| 17. | Uszczelka płaska 80 | 9 | szt. |  |  |  |
| 18. | Zaślepka stalowa Dn 80 | 1 | szt. |  |  |  |
| 19. | Kolano ze stopką Dn 80 | 1 | szt. |  |  |  |
| 20. | Hydrant n/z Dn 80 h-2150 | 1 | szt. |  |  |  |
| 21. | Taśma niebieska z met. 20cm | 168 | mb |  |  |  |
| 22. | Tabliczka al. Z | 1 | szt. |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |

Kołnierze armatury stalowej i żeliwnej: 8-otworowe

……….………………………………………

/pieczątka i podpis osoby upoważnionej/