# ZAKŁAD  GOSPODARKI  KOMUNALNEJ

# w Lubkowie Sp. z o.o.

# Lubków 63,     59-720 Raciborowice,     tel. (75) 738 93 43       fax  (75) 731 00 50

## NIP: 612-18-51-131         REGON: 022104320

## Konto: PBS w Złotoryi o/ Warta Bolesławiecka,  nr rachunku: 33 8658 1022 2600 1469 2000 0010

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000462802                         Kapitał Zakładowy: 26 277 000,00 zł

Lubków, 10.09.2013r.

Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia III

„Dostawa, montaż oraz rozruch urządzeń uzdatniania wody”

Nr sprawy: ZS.271/ 12/2013

PYTANIE NR 1.  Czy Inwestor może podać, jakie są parametry wody surowej?

ODPOWIEDŹ DO PYTANIA NR 1.  Tak. Parametry wody surowej:

- pH – 5,4

- CaCo3 mg/l  181

- chlorki mg/l  26,0

- dwutlenek węgla agres. mg/l  57,2

- siarczany mg/l  80,2

- przew.elektr.wł.ms.  515

- wodorowęglany mg/l  18,3