OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

„Dostawa pomp głębinowych”

Nr sprawy: ZS.271/15/2013
Numer ogłoszenia: 387176 - 2013; data zamieszczenia: 24.09.2013

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubkowie Sp. z o.o. , Lubków 63, 59-720 Raciborowice, woj. dolnośląskie, tel. 75 738 93 43, faks 75 731 00 50.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gzgk-wartaboleslawiecka.samorzady.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa pomp głębinowych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup z dostawą 2 szt. fabrycznie nowych kompletnych pomp głębinowych o parametrach eksploatacyjnych: 1) Pompa głębinowa (studnia nr 2 SUW Lubków) 1 szt. o parametrach: Q - 18,0 m3-h H - 83,0 m.s.w. (wysokość podnoszenia) Pmax większe lub równe 7,5kW (moc) - Silnik trójfazowy z mokrym wirnikiem. - Rodzaj ochrony IP68. Wbudowany przetwornik temperatury. - Korpus, wał i sprzęgło wykonane ze stali nierdzewnej. - Króciec wylotowy kołnierzowy dn 80 (lub zredukowany do średnicy dn 80) - Pompa głębinowa wyposażona w przewód elektryczny o długości 40 mb. - Rury do zawieszenia pompy głębinowej wykonane ze stali nierdzewnej o długościach L-3m w ilości 10 szt., połączone specjalnymi zwornikami (np. szybkozłącze GWE Ecoconnect lub równoważne) oraz rury o długości L-2,0 w ilości 2 szt. zakończone kołnierzem dn 80mm PN-16 do połączenia pompy głębinowej oraz głowicy studni. 2) Pompa głębinowa (studnia nr 1 Raciborowice) 1 szt. o parametrach: Q eksploatacyjne - 40,0 m3-h H - 55,0 m.s.w. (wysokość podnoszenia) Pmax większe lub równe 7,5kW (moc) - Silnik trójfazowy z mokrym wirnikiem. - Rodzaj ochrony IP68. Wbudowany przetwornik temperatury. - Korpus, wał i sprzęgło wykonane ze stali nierdzewnej. - Króciec wylotowy kołnierzowy dn 80 (lub zredukowany do średnicy dn 80) - Pompa głębinowa wyposażona w przewód elektryczny o długości 32 mb. - Rury wykonane ze stali nierdzewnej o długościach L-3m w ilości 10 szt. połączone specjalnymi zwornikami         (np. szybkozłącze GWE Ecoconnect lub równoważne) oraz rury o długości L-2,0m w ilości 2 szt. zakończone kołnierzem dn 80 mm PN-16 do połączenia pompy głębinowej oraz studni. Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia - siedziba zamawiającego (Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubkowie Sp. z o.o., Lubków 63,        59-720 Raciborowice). 2. Wykonawca zobowiązany jest do: a) dostarczenia kompletnego przedmiotu zamówienia, tj. wraz z instrukcją obsługi w języku polskim oraz dokumentami potwierdzającymi zgodność         z normami dopuszczającymi przedmiot zamówienia do obrotu. b) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oraz zgodność przedmiotu zamówienia z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 3. Koszty związane z transportem przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.12.21.30-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 5.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.gzgk-wartaboleslawiecka.samorzady.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubkowie Sp. z o.o. Lubków 63, 59-720 Raciborowice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.10.2013 godzina 09:00, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubkowie Sp. z o.o. Lubków 63, 59-720 Raciborowice Pokój nr 6.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie