# ZAKŁAD  GOSPODARKI  KOMUNALNEJ

# w Lubkowie Sp. z o.o.

# Lubków 63,     59-720 Raciborowice,     tel. (75) 738 93 43       fax  (75) 731 00 50

## NIP: 612-18-51-131         REGON: 022104320

## Konto: PBS w Złotoryi o/ Warta Bolesławiecka,  nr rachunku: 33 8658 1022 2600 1469 2000 0010

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000462802                         Kapitał Zakładowy: 26 277 000,00 zł

Lubków, 24.06.2013r.

Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

„Dostawa materiałów elektrycznych na przyłącze energetyczne

do zasilania studni głębinowej”

Nr sprawy: ZS.271/ 6/2013

PYTANIE NR 1.  W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów elektrycznych (ZS.271/6/2013), proszę o udostępnienie schematu złącza kablowego (poz. 1)

ODPOWIEDŹ DO PYTANIA NR 1.  Zamawiający udostępnia następujące schematy złącza kablowego