# ZAKŁAD  GOSPODARKI  KOMUNALNEJ

# w Warcie Bolesławieckiej zs. w Lubkowie

# Lubków 63, 59-720 Raciborowice Górne,    tel. (75) 738 93 43     fax.  (75) 731 00 50

## NIP: 694-10-29-393         REGON: 390391739

## Konto: PBS w Złotoryi o/ Warta Bolesławiecka,  nr rachunku: 13 8658 1022 0000 0257 2000 0010

Lubków, dnia 05.10.2012 r.

Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na              „Dostawę pompy głębinowej”    Nr sprawy: ZS.271/18/2012

PYTANIE NR 1.  Czy dopuszczalne jest zaproponowanie pompy wykonanej jak poniżej:

- korpus wał i sprzęgło wykonane ze stali nierdzewnej AISI304?

- kołnierz przyłączeniowy DN80 stal ocynkowana?

ODPOWIEDŹ DO PYTANIA NR 1.  Tak, jest dopuszczalne.

DYREKTOR

mgr inż. Jan Palamar