OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

„Dostawy na zadanie inwestycyjne - SUW Lubków”
Numer ogłoszenia: 228230 - 2013; data zamieszczenia: 13.06.2013

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubkowie Sp. z o.o. , Lubków 63, 59-720 Raciborowice, woj. dolnośląskie, tel. 75 738 93 43, faks 75 731 00 50.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gzgk-wartaboleslawiecka.samorzady.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy na zadanie inwestycyjne - SUW Lubków.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są dostawy na zadanie inwestycyjne - SUW Lubków - do siedziby Zamawiającego (Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubkowie Sp. z o.o., Lubków 63.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.99.31.00-4, 44.11.10.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

- III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

- III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

- III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

- III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

- inne dokumenty

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz ofertowy - druk 2. Formularz cenowy - część I Dostawa chloratora do dezynfekcji wody lub 3. Formularz cenowy - część II Dostawa materiałów budowlanych

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.gzgk-wartaboleslawiecka.samorzady.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubkowie Sp. z o.o. Lubków 63 59-720 Raciborowice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.06.2013 godzina 09:00, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubkowie Sp. z o.o. Lubków 63 59-720 Raciborowice.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa chloratora do dezynfekcji wody.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Lp. Nazwa ilość j.m. 1 Chlorator do dezynfekcji wody podchlorynem sodu, pracujący w trybie proporcjonalnej regulacji wydajności. Zestaw składa się z: 1. Zbiornika magazynującego podchloryn sodu wykonanego z PE-HD o objętości 60L, wyposażony w dolnej części zbiornika w zawór spustowy, w górnej w wlew z korkiem zabezpieczającym. 2. Elektromagnetyczna pompa dozująca od 0 do 12 L-h pracująca w trybie proporcjonalnej regulacji wydajności, sprężona z wodomierzem (z nadajnikiem impulsów) z przewodem min. 3 mb. 3. Ciśnienie robocze na wyjściu z pompy dozującej max. 0,8MPa 1 kpl..

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.99.31.00-4.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa materiałów budowlanych.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Lp. Nazwa ilość j.m. 1 Umywalka ceramiczna, podwieszana, z przelewem, o wymiarach 50 - 61cm, wyposażona w syfon, zaślepkę montażową pod zawór czerpania wody oraz uchwyty montażowe 1 kpl. Materiały budowlane - drogi wewnętrzne 2 Obrzeże chodnikowe betonowe 60x200x1000 mm , kolor szary 110 szt. 3 Kostka prostokątna 20x10x6 betonowa w kolorze: a) Szarym b) Czarnym c) Czerwonym 27 29 27 m2 m2 m2 4 Krawężnik drogowy 15x30x100cm betonowy 7 szt. 5 Żwir o uziarnieniu 1-4 mm 8,3 m3 Ogrodzenie 6 Siatka z drutu ocynkowanego powlekanego z otuliną ochronną z PCV fi 3,2mm o wysokości 1,5m , oczko 5x5 142 m 7 Słupki ogrodzeniowe H-2,1m ocynk., a) Ø 42 pośredni b) Ø 42 narożny 40 4 szt. szt. 8 Zaślepka słupka fi 42 (daszek słupkowy) 44 szt. 9 Przelotka z haczykiem do mocowania drutu naciągowego 124 szt. 10 Drut naciągowy powlekany fi 4,0 410 mb 11 Drut mocujący powlekany 10 mb 12 Nakładka łącząca 8 szt. 13 Napinacz ocynk. powlekany 24 szt. 14 Opaska powlekana fi 42 24 szt. 15 Brama z panela rozwieralna H-1,5m L-3,0m kolor zielony, z klamką i zamkiem patentowym oraz słupkami montażowymi (dwuskrzydłowa) 2 kpl. 16 Furtka z panela H-1,5m, kolor zielony, L-1,0m z klamką i zamkiem patentowym oraz słupkami montażowymi 1 kpl. 17 Cement portlandzki 350 (w opakowaniu po 25 kg) 375 kg 18 Żwir o uziarnieniu 1 - 4 mm 2 t Rynny 19 Rynny dachowe do zabudowy o łącznej długości 10 m z tworzyw sztucznych PVC 125, kolor brąz 10 m 20 Denko zaślepiające prawe PCV 125 1 szt. 21 Denko zaślepiające lewe PCV 125 1 szt. 22 Lej spustowy centralny 125-100 1 szt. 23 Złączki rynnowe w niezbędnej ilości do zabudowy 10m rynny szt. 24 Uchwyt rynnowy metalowy prosty 8 szt. 25 Rynna spustowa PCV 100 4 m 26 Kolano 110-45 3 szt. 27 Uchwyt (obejma) metalowy do rury spustowej 100 2 szt. Ocieplenie zbiorników retencyjnych 28 Blacha oc. 0,60 [ o wymiarach 2x1m] 3 ark..

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.10.00-1.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 5.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.