Załącznik nr 5 do SIWZ

……………………………..

/pieczęć Wykonawcy/

FORMULARZ CENOWY

Część IV „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Tomaszów Bol. dz. nr 811, 759/9”

Nr sprawy: ZP/6/2011

| Lp. | MATERIAŁY BUDOWLANE | Ilość | j.m. | Cena jednostkowa | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rura kanalizacyjna zew. PVC-U Ø 200 kielichowa SDR34 L-6,0m łączone na uszczelkę z tworzywa | 156 (26) | mb (szt.) |  |  |  |
| 2. | Trójnik PVC kan. Ø 200/160/45° | 1 | szt. |  |  |  |
| 3. | Nasuwka PVC kan. Ø 200 | 1 | szt. |  |  |  |
| 4. | Uszczelka do nasuwki PVC 200 | 2 | szt. |  |  |  |
| 5. | Kineta fi 315/200 równoprzelotowa | 1 | szt. |  |  |  |
| 6. | Kineta fi 315/200 zbiorcza - typ IV | 2 | szt. |  |  |  |
| 7. | Zaślepka (korek) do kinety PCV Ø 200 | 4 | szt. |  |  |  |
| 8. | Rura karbowana Ø315 L – 1,7m | 1 | szt. |  |  |  |
| 9. | Rura karbowana Ø315 L – 1,4m | 1 | szt. |  |  |  |
| 10. | Rura karbowana Ø315 L – 1,0m | 2 | szt. |  |  |  |
| 11. | Uszczelka do rury karbowanej Ø315 | 6 | szt. |  |  |  |
| 12. | Pokrywa żel. 40T L315 D400 b/m teleskopowa | 3 | szt. |  |  |  |
| 13. | Płyta betonowa pod teleskop 315 | 3 | szt. |  |  |  |
| 14. | Pasta do uszczelek/rur kan. (środek poślizgowy) 500g | 1 | szt. |  |  |  |
| 15. | Uszczelniacz pianka poliuretanowa 750ml | 1 | szt. |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |

……….………………………………………

/pieczątka i podpis osoby upoważnionej/