Załącznik nr 3 do SIWZ

……………………………..

/pieczęć Wykonawcy/

FORMULARZ CENOWY

„Dostawy na zadanie inwestycyjne – hydrofornia Raciborowice”

Część II „Dostawa materiałów hydraulicznych”

Nr sprawy: ZS.271/3/2014

| Lp. | Nazwa | ilość | j.m. | Cena jednostkowa | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Trójnik PVC 160 kielichowy | 1 | szt. |  |  |  |
| 2. | Trójnik PVC 110 kielichowy | 1 | szt. |  |  |  |
| 3. | Kolano PVC 160/90 kielichowe | 2 | szt. |  |  |  |
| 4. | Prostka kołnierzowa (króciec FF) żel. sfero. 150x1000 (8 otw.) | 2 | szt. |  |  |  |
| 5. | Króciec FW 150 (8 otw.) | 2 | szt. |  |  |  |
| 6. | Kolano kołnierzowe z żeliwa sfero. 150 (8 otw.) | 2 | szt. |  |  |  |
| 7. | Prostka kołnierzowa (króciec FF) żel. sfero. 150x500 (8 otw.) | 4 | szt. |  |  |  |
| 8. | Trójnik kołnierzowy z żeliwa sfero. 150/80 (8 otw.) | 4 | szt. |  |  |  |
| 9. | Uszczelka płaska 150 | 8 | szt. |  |  |  |
| 10. | Śruba M16x80 oc. z gwintem na 3/4 długości | 36 | szt. |  |  |  |
| 11. | Nakrętka M16 oc. | 36 | szt. |  |  |  |
| 12. | Kompensator PN 16 kołnierzowy stalowy dn 80 (8 otw.) | 2 | szt. |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |

……………………………………………….

/podpis osoby upoważnionej/