Załącznik nr 9 do SIWZ

……………………………..

/pieczęć Wykonawcy/

FORMULARZ CENOWY

„Dostawa materiałów hydraulicznych na 4 zadania inwestycyjne”

Nr sprawy: ZS.271/4/2014

Cz. IV Budowa sieci wodociągowej w Tomaszowie Bolesławieckim, w trasie działek nr 78/8, 78/9, 77/3                 i 77/8

| Lp. | Nazwa | ilość | j.m. | Cena jednostkowa | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rura ciśnieniowa do wody pitnej, kielichowa, łączona na uszczelkę elastyczną PVC Ø 90x4,3 PN 10 L- 6,0 m | 168 (28) | m (szt.) |  |  |  |
| 2. | Łuk ciśnieniowy PVC Ø 90/60° PN 10 (z uszczelką) | 2 | szt. |  |  |  |
| 3. | Łuk ciśnieniowy PVC Ø 90/22° PN 10 (z uszczelką) | 1 | szt. |  |  |  |
| 4. | Łuk ciśnieniowy PVC Ø 90/11° PN 10 (z uszczelką) | 1 | szt. |  |  |  |
| 5. | Trójnik do wody PVC DN 90/90 kielichowy PN 10 | 2 | szt. |  |  |  |
| 6. | Hydrant ppoż n/z DN 80 PN 10 L - 2150 | 2 | szt. |  |  |  |
| 7. | Zasuwa kołnierzowa Dn 80 f 002 (korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego stanowiący jedną całość) (8 otw.) | 2 | szt. |  |  |  |
| 8. | Obudowa teleskopowa do zasuw Dn 80 (L: 900 – 1300mm) | 2 | szt. |  |  |  |
| 9. | Kolano stopowe do hydrantu DN 80 | 2 | szt. |  |  |  |
| 10. | Skrzynka do zasuw „W” 80 mała | 2 | szt. |  |  |  |
| 11. | Nasuwka ciśnieniowa do wody PVC dn 90 PN 10 (z uszczelkami) | 1 | szt. |  |  |  |
| 12. | Śruba M16x80 oc. z gwintem na 3/4 długości | 72 | szt. |  |  |  |
| 13. | Nakrętka M16 oc. | 72 | szt. |  |  |  |
| 14. | Uszczelka płaska 80 | 9 | szt. |  |  |  |
| 15. | Kołnierz zaślepiający DN 80 stalowy (8 otw.) | 1 | szt. |  |  |  |
| 16. | Króciec FW DN 80 (8 otw.) | 3 | szt. |  |  |  |
| 17. | Króciec FF DN 80 L – 1,0m (8 otw.) | 1 | szt. |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |

……………………………………………….

/podpis osoby upoważnionej/