Załącznik nr 5 do SIWZ

FORMULARZ   CENOWY

„Dostawa płyt trapezowych”

Nr sprawy: ZS.271/28/2012

| Lp. | NAZWA MATERIAŁÓW | Ilość | j.m. | Cena jednostkowa | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Płyta z blachy trapezowej, dachowa ocieplana, wypełniona pianką poliuretanową o wartości współczynnika ciepła ≤ 2,8w/m2 o grubości 100mm o wymiarach: długość x szerokość (mm) 6000x1000 okładzina zewnętrzna w kolorze czerwonym RAL 3011 (Powierzchnia użytkowa do zadaszenia połaci dachowej (rzut w planie o wymiarach długość x szerokość 5620 x 9510 mm) Łączniki samowiercące wyposażone w podkładkę z wulkanizowanym EPDM do mocowania płyty dachowej do konstrukcji stalowej Z 150/1,5, podkładki, kapturki maskujące w ilości niezbędnej do prawidłowego montażu. | 10 | szt. |  |  |  |
| 2. | Płyta z blachy trapezowej, ścienna wypełniona pianką poliuretanową o wartości współczynnika ciepła ≤ 0,23w/m2 o grubości 100mm, okładzina zewnętrzna w kolorze jasnoniebieskim RAL 5012 o wymiarach: a) ściana boczna długość x szerokość (mm) 4670 x 1000 b) ściana boczna długość x szerokość (mm) 4300 x 1000 c) ściana tylna długość x szerokość (mm) 4670 x 1000 d) ściana przednia długość x szerokość (mm) 4670 x 1000 Łączniki samowiercące wyposażone w podkładkę z wulkanizowanym EPDM do mocowania płyty ściennej do konstrukcji stalowej Z 150/1,5, podkładki, kapturki maskujące w ilości niezbędnej do prawidłowego montażu. | 10 10 6 3 | szt. szt. szt. szt. |  |  |  |
|  | OBRÓBKI BLACHARSKIE |  |  |  |  |  |
| 3. | Obróbka blacharska – od strony zewnętrznej, pionowy układ płyt (połączenie w narożu OBR 103) do zabudowy 19mb |  | szt. |  |  |  |
| 4. | Obróbka blacharska – od strony wewnętrznej, pionowy układ płyt (połączenie w narożu OBR 104) do zabudowy 19mb |  | szt. |  |  |  |
| 5. | Pas nadrynnowy do zabudowy płyty dachowej o długości 22m |  | szt. |  |  |  |
| 6. | Obróbka blacharska – zakończenie płyt przy dachu jednospadowym od strony zewnętrznej do zabudowy 22mb dla kąta 6º |  | szt. |  |  |  |
| 7. | Obróbka blacharska – zakończenie płyt przy dachu jednospadowym od strony wewnętrznej do zabudowy 22mb dla kąta rozwartego 6º |  | szt. |  |  |  |
| 8. | Zakończenie szczytu dachu do zabudowy 6mb |  | szt. |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |