# ZAKŁAD  GOSPODARKI  KOMUNALNEJ

# w Lubkowie Sp. z o.o.

# Lubków 63,     59-720 Raciborowice,     tel. (75) 738 93 43       fax  (75) 731 00 50

## NIP: 612-18-51-131         REGON: 022104320

## Konto: PBS w Złotoryi o/ Warta Bolesławiecka,  nr rachunku: 33 8658 1022 2600 1469 2000 0010

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000462802                         Kapitał Zakładowy: 27 570 000,00 zł

Lubków, 06.03.2014r.

Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

„Dostawa materiałów hydraulicznych na 4 zadania inwestycyjne”

Nr sprawy: ZS.271/4/2014

PYTANIE NR 1.  Co oznacza zapis – korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego stanowiący jedną całość  w zasuwie kołnierzowej DN 80 f 002?

ODPOWIEDŹ DO PYTANIA NR 1.  Zasuwa klinowa fig 002 koł. (8 otw.) PN-16 dn 80mm  L-280mm, korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego. Korpus zasuwy nie musi stanowić monolitu.

PYTANIE NR 2. Czy kineta fi 315/200 z PP lub PE – dopływ prawy – może być kinetą zbiorczą?

ODPOWIEDŹ DO PYTANIA NR 2.  Tak (pod warunkiem uzupełnienia pozostałych dopływów zaślepkami).

PYTANIE NR 3. Czy hydrant nadziemny DN 80, może mieć kolumnę z żeliwa szarego czy            z żeliwa sfero?

ODPOWIEDŹ DO PYTANIA NR 3.  Kolumna wykonana z żeliwa sferoidalnego.

PYTANIE NR 4. Z jakiego żeliwa mają być wykonane kształtki: czy z żeliwa szarego czy sfero?

ODPOWIEDŹ DO PYTANIA NR 4.  Króćce FW dn 80 i 100mm oraz króćce FF dn 80mm wykonane z żeliwa szarego.

PREZES  ZARZĄDU

mgr inż. Jan Palamar