OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

„Dostawa płyt trapezowych”

Nr sprawy: ZS.271/28/2012
Numer ogłoszenia: 483368 - 2012; data zamieszczenia: 30.11.2012

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej w Warcie Bolesławieckiej zs. w Lubkowie , Lubków 63, 59-720 Raciborowice, woj. dolnośląskie, tel. 75 738 93 43, faks 75 731 00 50.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gzgk-wartaboleslawiecka.samorzady.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa płyt trapezowych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa płyt trapezowych (na modernizację infrastruktury wodociągowej w Lubkowie zabudowa studni głębinowej) do siedziby Zamawiającego (Zakładu Gospodarki Komunalnej w Warcie Bol. zs. w Lubkowie, Lubków 63) wraz z transportem i rozładunkiem we wskazanym przez zamawiającego miejscu i terminie: Lp. NAZWA MATERIAŁÓW Ilość j.m. 1. Płyta z blachy trapezowej, dachowa ocieplana, wypełniona pianką poliuretanową o wartości współczynnika ciepła większe lub równe 2,8w-m2 o grubości 100mm o wymiarach: długość x szerokość (mm) 6000x1000 okładzina zewnętrzna w kolorze czerwonym RAL 3011 (Powierzchnia użytkowa do zadaszenia połaci dachowej (rzut w planie o wymiarach długość x szerokość 5620 x 9510 mm) Łączniki samowiercące wyposażone w podkładkę z wulkanizowanym EPDM do mocowania płyty dachowej do konstrukcji stalowej Z 150-1,5, podkładki, kapturki maskujące w ilości niezbędnej do prawidłowego montażu. 10 szt. 2. Płyta z blachy trapezowej, ścienna wypełniona pianką poliuretanową o wartości współczynnika ciepła większe lub równe 0,23w-m2 o grubości 100mm, okładzina zewnętrzna w kolorze jasnoniebieskim RAL 5012 o wymiarach: a) ściana boczna długość x szerokość (mm) 4670 x 1000 b) ściana boczna długość x szerokość (mm) 4300 x 1000 c) ściana tylna długość x szerokość (mm) 4670 x 1000 d) ściana przednia długość x szerokość (mm) 4670 x 1000 Łączniki samowiercące wyposażone w podkładkę z wulkanizowanym EPDM do mocowania płyty ściennej do konstrukcji stalowej Z 150-1,5, podkładki, kapturki maskujące w ilości niezbędnej do prawidłowego montażu. 10 10 6 3 szt. szt. szt. szt. OBRÓBKI BLACHARSKIE 3. Obróbka blacharska - od strony zewnętrznej, pionowy układ płyt (połączenie w narożu OBR 103) do zabudowy 19mb szt. 4. Obróbka blacharska - od strony wewnętrznej, pionowy układ płyt (połączenie w narożu OBR 104) do zabudowy 19mb szt. 5. Pas nadrynnowy do zabudowy płyty dachowej o długości 22m szt. 6. Obróbka blacharska - zakończenie płyt przy dachu jednospadowym od strony zewnętrznej do zabudowy 22mb dla kąta 6stopni szt. 7. Obróbka blacharska - zakończenie płyt przy dachu jednospadowym od strony wewnętrznej do zabudowy 22mb dla kąta rozwartego 6stopni szt. 8. Zakończenie szczytu dachu do zabudowy 6mb szt.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.10.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.gzgk-wartaboleslawiecka.samorzady.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej w Warcie Bolesławieckiej zs. w Lubkowie Lubków 63, 59-720 Raciborowice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.12.2012 godzina 09:00, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej w Warcie Bolesławieckiej zs. w Lubkowie Lubków 63, 59-720 Raciborowice Pokój nr 6.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie