Załącznik nr 7 do SIWZ

……………………………..

/pieczęć Wykonawcy/

FORMULARZ CENOWY

„Dostawa materiałów hydraulicznych na zadanie inwestycyjne w Tomaszowie Bol. w trasie działek 370/14, 370/3”

Nr sprawy: ZP/5/2012

1. Dostawa materiałów sieci wodociągowej

| Lp. | MATERIAŁY HYDRAULICZNE SIECI WODOCIĄGOWEJ | Ilość | j.m. | Cena jednostkowa | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zasuwa klinowa kołnierzowa Dn 80 f 002 (korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego) | 1 | szt. |  |  |  |
| 2. | Obudowa teleskopowa do zasuw Dn 80 (gł. zabudowy L – 1,3) | 1 | szt. |  |  |  |
| 3. | Króciec FW 80 (8 otw.) | 1 | szt. |  |  |  |
| 4. | Uszczelka płaska 80 | 5 | szt. |  |  |  |
| 5. | Śruba M16x80 oc. z gwintem na 3/4 długości | 36 | szt. |  |  |  |
| 6. | Nakrętka M16 oc. | 36 | szt. |  |  |  |
| 7. | Skrzynka uliczna do zasuw żeliwna 100 średnia | 1 | szt. |  |  |  |
| 8. | Rura ciśn. do wody PVC Ø90x4,3 1,0MPa kielichowa L-6,0m łączona na uszczelkę elastyczną | 78 (13) | m (szt.) |  |  |  |
| 9. | Kolano stopowe do hydrantu DN 80 (8 otw.) | 1 | szt. |  |  |  |
| 10. | Hydrant ppoż n/z DN 80 L - 2150 | 1 | szt. |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |

……….………………………………………

/podpis wykonawcy/