Załącznik nr 2 do SIWZ

……………………………..

/pieczęć Wykonawcy/

FORMULARZ CENOWY

„Dostawa materiałów elektrycznych na przyłącze energetyczne do zasilania studni głębinowej”

Nr sprawy: ZS.271/6/2013

| Lp. | Nazwa | ilość | j.m. | Cena jednostkowa | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szafa złączowo – pomiarowa typ ZP (zasznurowana, uzbrojona) - RBK 00.ST6 + wkładki 20AgG – 3 szt. - FR 314/63A w obudowie S-4 do plombowania | 1 | kpl. |  |  |  |
| 2. | Kabel YAKXS 4x35 mm2 | 160 | mb |  |  |  |
| 3. | Rura osłonowa BE 50 mm na kabel | 3 | mb |  |  |  |
| 4. | Uchwyty do w/w rury osłonowej (do słupa ŻN 10/200) | 3 | szt. |  |  |  |
| 5. | Palczatki termokurczliwe typ AK-Z (na kabel YAKXS 4x35mm) | 2 | szt. |  |  |  |
| 6. | Końcówka kablowa oczkowa 35/10 aluminiowa | 8 | szt. |  |  |  |
| 7. | Rura osłonowa SRS 75 | 16 | mb |  |  |  |
| 8. | Taśma sygnałowa niebieska (z rolki) | 156 | mb |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |

……………………………………………….

/podpis osoby upoważnionej/