Nr sprawy: ZP 17/06/2009							Załącznik nr 8

Gmina Warta Bolesławiecka - Drogi wewnętrzne

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Warcie Bolesławieckiej z/s w Lubkowie

PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Podstawa wyceny | Wyszczególnienie robót i ich wyliczenia | Jedn. | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modernizacja dróg i placy manewrowych dz. nr 342 |  |  |  |  |  |  |
| 1.0 | KNNR-6 0113-0400 | Warstwa podbudowy z kruszywa Łamanego 0/31,5 gr. 8cm | m² | 2 594.00 |  |  |
| 1.1 | KNNR-6 1002-0400 | Powierzchniowe utrwalenie naw. tłuczniowej emulsją asf. I grysami 5/8 w ilości 8dm3/ m² | m² | 2 594.00 |  |  |
| 1.2 | KNNR-6 0308-0101 | Wykonanie naw. z betonu asf. warstwa wiążąca gr. 4 cm | m² | 2 594.00 |  |  |
| 1.3 | KNNR-6 0309-0217 | Dodatek za przewóz na odl. 20 km | m² | 2 594.00 |  |  |
| 1.4 | KNNR-6 0309-0101 | Warstwa ścieralna z betonu asf. 0/8 gr. 3 cm | m² | 2 594.00 |  |  |
| 1.5 | KNNR-6 | Dodatek za przewóz na odl. 20 km | m² | 2 594.00 |  |  |