# ZAKŁAD  GOSPODARKI  KOMUNALNEJ

# w Lubkowie Sp. z o.o.

# Lubków 63,     59-720 Raciborowice,     tel. (75) 738 93 43       fax  (75) 731 00 50

## NIP: 612-18-51-131         REGON: 022104320

## Konto: PBS w Złotoryi o/ Warta Bolesławiecka,  nr rachunku: 33 8658 1022 2600 1469 2000 0010

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000462802                         Kapitał Zakładowy: 27 570 000,00 zł

Lubków, 15.10.2013r.

Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

„Dostawy materiałów budowlanych i hydraulicznych”

Cz. V „Dostawa materiałów hydraulicznych”

Nr sprawy: ZS.271/18/2013

PYTANIE NR 1.

Poz. 3 – Trójnik bosy 150/80 z żeliwa sferoidalnego

Chodzi o trójnik bosy czy boso kołnierzowy ? Nikt nie produkuje trójników bosych i boso-kołnierzowych z żeliwa sferoidalnego. Czy można zastosować trójnik boso-kołnierzowy 150/80 wykonany z żeliwa szarego ? Czy może zastosować trójnik kołnierzowy wykonany z żeliwa sferoidalnego 150/80 + 2 króćce FW 150 ?

ODPOWIEDŹ DO PYTANIA NR 1.

Trójnik boso-kołnierzowy 150/80 wykonany z żeliwa szarego,  150A/80B/150C     A – bosy B – kołnierz C - bosy

PYTANIE NR 2.

Poz. 9 – Kolano stopowe DN 80

Wykonane z żeliwa szarego czy sferoidalnego?

ODPOWIEDŹ DO PYTANIA NR 2.

Wykonane z żeliwa szarego.

PYTANIE NR 3.

Poz. 19 – Króciec FW DN 150 (8 otw.)

Wykonany z żeliwa szarego czy sferoidalnego ?

ODPOWIEDŹ DO PYTANIA NR 3.

Wykonany z żeliwa szarego.

PREZES  ZARZĄDU

mgr inż. Jan Palamar