Lubków, dnia 06.10.2011 r.

Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zadanie               „Dostawa materiałów hydraulicznych na zadanie inwestycyjne w Raciborowicach Dolnych”

Nr sprawy: ZP/13/2011

PYTANIE NR 1. dot. Formularz cenowy 1. Dostawa materiałów sieci wodociągowej poz. Nr 24

Pytanie – proszę podać z jakiego materiału ma być wykonany słupek i ewentualne jego wymiary.

ODPOWIEDŹ DO PYTANIE NR 1.    Słupek ocynkowany 1½ cala.