Załącznik nr 7 do SIWZ

……………………………..

/pieczęć Wykonawcy/

FORMULARZ CENOWY

„Dostawa materiałów hydraulicznych na 3 zadania inwestycyjne”

Nr sprawy: ZS.271/1/2014

VI. „Budowa sieci kanalizacyjnej w Warcie Bol. w trasie dz. 758/3, 900”:

| Lp. | NAZWA MATERIAŁÓW | Ilość | j.m. | Cena jednostkowa | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kineta dn. 315/160 z PP lub PE typ III dopływ P | 1 | szt. |  |  |  |
| 2. | Kineta dn. 315/160 z PP lub PE typ IV dopływ P i L | 2 | szt. |  |  |  |
| 3. | Zaślepka do kinety dn 160 | 6 | szt. |  |  |  |
| 4. | Uszczelka do rury karbowanej fi 315 | 6 | szt. |  |  |  |
| 5. | Pokrywa żeliwna D400 (typ ciężki) z rurą teleskopową 315 (Lmin – 30cm) | 3 | szt. |  |  |  |
| 6. | Płyta betonowa (żelbetowa) odciążająca pod teleskop | 3 | szt. |  |  |  |
| 7. | Rura karbowana fi 315 o dł. L – 1,3 m | 3 | szt. |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |

……….………………………………………

/podpis wykonawcy/