Załącznik nr 2 do SIWZ

……………………………..

/pieczęć Wykonawcy/

FORMULARZ CENOWY

„Dostawa materiałów hydraulicznych na wymianę sieci wodociągowej w Raciborowicach Górnych”   Nr sprawy: ZS.271/10/2013

| Lp. | Nazwa | ilość | j.m. | Cena jednostkowa | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rura ciśnieniowa do wody pitnej, kielichowa, łączona na uszczelkę elastyczną PVC Ø 110x4,2 SDR 26 PN 10 L- 6,0 m | 600 (100) | m (szt.) |  |  |  |
| 2. | Łuk ciśnieniowy PVC Ø 110/11° PN 10 (z uszczelką) | 3 | szt. |  |  |  |
| 3. | Łuk ciśnieniowy PVC Ø 110/22° PN 10 (z uszczelką) | 2 | szt. |  |  |  |
| 4. | Łuk ciśnieniowy PVC Ø 110/45° PN 10 (z uszczelką) | 1 | szt. |  |  |  |
| 5. | Łuk ciśnieniowy PVC Ø 110/90° PN 10 (z uszczelką) | 6 | szt. |  |  |  |
| 6. | Króciec FW dn 100 (8 otw.) | 2 | szt. |  |  |  |
| 7. | Kołnierz stalowy dn 100 (8 otw.) | 2 | szt. |  |  |  |
| 8. | Nasuwka ciśnieniowa do wody PVC dn 110 PN 10 z uszczelkami | 12 | szt. |  |  |  |
| 9. | Uszczelka płaska 100 | 2 | szt. |  |  |  |
| 10. | Taśma do znakowania niebieska (ostrzegawcza) (szerokość 20cm) | 600 | m |  |  |  |
| 11. | Śruba M16x80 oc. z gwintem na 3/4 długości | 16 | szt. |  |  |  |
| 12. | Nakrętka M16 oc. | 16 | szt. |  |  |  |
| 13. | Pasta do rur (środek poślizgowy) 500g | 1 | szt. |  |  |  |

……………………………………………….

/podpis osoby upoważnionej/