OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
„Dostawa materiałów hydraulicznych na zadania inwestycyjne” 

Część I - Dostawa materiałów hydraulicznych na zadanie inwestycyjne w Warcie Bol.                 nr działki 454; 

Część II - Dostawa materiałów hydraulicznych na zadanie inwestycyjne w Tomaszowie Bol.           w trasie działek 735, 687/36, 687/35; 

Część III - Dostawa materiałów hydraulicznych na zadanie inwestycyjne w Tomaszowie Bol.         w trasie działek 370/14, 370/3

Nr sprawy: ZP/5/2012
Numer ogłoszenia: 84731 - 2012; data zamieszczenia: 13.04.2012


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej w Warcie Bolesławieckiej zs. w Lubkowie , Lubków 63, 59-720 Raciborowice, woj. dolnośląskie, tel. 75 738 93 43, faks 75 731 00 50.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gzgk-wartaboleslawiecka.samorzady.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów hydraulicznych na zadania inwestycyjne Część I - Dostawa materiałów hydraulicznych na zadanie inwestycyjne w Warcie Bol. nr działki 454; Część II - Dostawa materiałów hydraulicznych na zadanie inwestycyjne w Tomaszowie Bol. w trasie działek 735, 687/36, 687/35; Część III - Dostawa materiałów hydraulicznych na zadanie inwestycyjne w Tomaszowie Bol. w trasie działek 370/14, 370/3.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 dotyczy: Dostawa materiałów hydraulicznych na zadanie inwestycyjne w Warcie Bol. nr działki 454 - (ZAŁĄCZNIK NR 5) 2) Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 2 dotyczy: Dostawa materiałów hydraulicznych na zadanie inwestycyjne w Tomaszowie Bol. w trasie działek 735, 687/36, 687/35 - (ZAŁĄCZNIK NR 6) 3) Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 3 dotyczy: Dostawa materiałów hydraulicznych na zadanie inwestycyjne w Tomaszowie Bol. w trasie działek 370/14, 370/3 - (ZAŁĄCZNIK NR 7) 3. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów hydraulicznych do siedziby Zamawiającego (Zakładu Gospodarki Komunalnej w Warcie Bol. zs. w Lubkowie, Lubków 63). 1) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia w asortymencie i w szacunkowej ilości określono w zał. nr 5, 6, 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2) Podstawą oceny materiałów objętych tym postępowaniem będą wymagania normatywne zawarte w normach przedmiotowych dla klasy danego materiału. 3) Wykonawca zobowiązuje się do przekazania atestów, aprobat technicznych, które potwierdzają jakość materiałów. 4) Dowóz dostaw gwarantuje Wykonawca własnym transportem i na własny koszt. 5) Wykonawca zobowiązuje się dostarczać materiały wysokiej jakości.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.16.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
· oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

· aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.gzgk-wartaboleslawiecka.samorzady.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej w Warcie Bolesławieckiej zs. w Lubkowie Lubków 63 59-720 Raciborowice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.04.2012 godzina 09:00, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej w Warcie Bolesławieckiej zs. w Lubkowie Lubków 63 59-720 Raciborowice Pokój nr 6.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa materiałów hydraulicznych na zadanie inwestycyjne w Warcie Bol.         nr działki 454.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Lp. MATERIAŁY HYDRAULICZNE SIECI KANALIZACYJNEJ Ilość j.m. 1. Rura kanalizacyjna zew. PVC-U Ø 200x5,9 kielichowa jednorodna lita SDR34 L-6,0m łączona na uszczelkę elastyczną 102 (17) m (szt.) 2. Kineta fi 315-200 z PP lub PE - typ III dopływ lewy 2 szt. 3. Kineta fi 315-200 z PP lub PE - typ II - przelotowa 1 szt. 4. Zaślepka (korek) do kinety PVC Ø 200 3 szt. 5. Kolano kan. 200-15° z uszczelkami 2 szt. 6. Rura karbowana Ø315 L - 0,8 m 1 szt. 7. Rura karbowana Ø315 L - 1,2 m 1 szt. 8. Rura karbowana Ø315 L - 1,45 m 1 szt. 9. Uszczelka do rury karbowanej Ø315 6 szt. 10. Nasuwka PVC-U kan. Ø 200 (z uszczelkami) 2 szt. 11. Pokrywa żel. 40T L315 D400 b-m teleskopowa (z rurą o dł. min. 0,3 m) 3 szt. 12. Płyta betonowa odciążająca pod teleskop 315 (500x500x120) 3 szt. 13. Pasta do rur kan. (środek poślizgowy) 500g 1 szt..

· 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.16.00.00-9.

· 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 3.

· 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa materiałów hydraulicznych na zadanie inwestycyjne w Tomaszowie Bol. w trasie działek 735, 687/36, 687/35.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Lp. MATERIAŁY HYDRAULICZNE SIECI WODOCIĄGOWEJ Ilość j.m. 1. Trójnik kołnierzowy Dn 80-80 z żeliwa sferoidalnego (8 otw.) 2 szt. 2. Zasuwa klinowa kołnierzowa Dn 80 f 002 (korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego) 1 szt. 3. Obudowa teleskopowa do zasuw Dn 80 L - 1,4 1 szt. 4. Króciec FW 80 (8 otw.) 2 szt. 5. Uszczelka płaska 80 9 szt. 6. Śruba M16x80 oc. z gwintem na 3-4 długości 72 szt. 7. Nakrętka M16 oc. 72 szt. 8. Skrzynka uliczna do zasuw żeliwna 100 średnia 1 szt. 9. Nasuwka PVC Dn 90 ciśnieniowa z uszczelkami 3 szt. 10. Rura ciśn. do wody PVC Ø90x4,3 1,0MPa kielichowa L-6,0m łączona na uszczelkę elastyczną 210 (35) m (szt.) 11. Kolano ciśn. do wody PVC 90-90° kielichowy z uszczelką elastyczną 2 szt. 12. Zaślepka stalowa dn 80 (8 otw.) 1 szt. 13. Kolano stopowe do hydrantu DN 80 (8 otw.) 1 szt. 14. Hydrant ppoż n/z DN 80 L - 2150 1 szt. 15. Pasta do rur (środek poślizgowy) 500g 1 szt. Lp. MATERIAŁY HYDRAULICZNE SIECI KANALIZACYJNEJ Ilość j.m. 1. Rura kanalizacyjna zew. PVC-U Ø 200x5,9 kielichowa jednorodna lita SDR34 L-6,0m łączona na uszczelkę elastyczną 126 (21) m (szt.) 2. Kineta fi 315-200 z PP lub PE - typ III dopływ lewy 1 szt. 3. Kineta fi 315-200 z PP lub PE - typ III dopływ prawy 3 szt. 4. Zaślepka (korek) do kinety PVC Ø 200 5 szt. 5. Rura karbowana Ø315 L - 1,8 m 1 szt. 6. Rura karbowana Ø315 L - 1,7 m 1 szt. 7. Rura karbowana Ø315 L - 1,3 m 1 szt. 8. Rura karbowana Ø315 L - 1,0 m 1 szt. 9. Uszczelka do rury karbowanej Ø315 8 szt. 10. Nasuwka PVC-U kan. Ø 200 (z uszczelkami) 4 szt. 11. Pokrywa żel. 40T L315 D400 b-m teleskopowa (z rurą o dł. min. 0,7 m) 4 szt. 12. Płyta betonowa odciążająca pod teleskop 315 (500x500x120) 4 szt. 13. Pasta do rur kan. (środek poślizgowy) 500g 1 szt..

· 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.16.00.00-9.

· 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 3.

· 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa materiałów hydraulicznych na zadanie inwestycyjne w Tomaszowie Bol. w trasie działek 370/14, 370/3.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Lp. MATERIAŁY HYDRAULICZNE SIECI WODOCIĄGOWEJ Ilość j.m. 1. Zasuwa klinowa kołnierzowa Dn 80 f 002 (korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego) 1 szt. 2. Obudowa teleskopowa do zasuw Dn 80 (gł. zabudowy L - 1,3) 1 szt. 3. Króciec FW 80 (8 otw.) 1 szt. 4. Uszczelka płaska 80 5 szt. 5. Śruba M16x80 oc. z gwintem na 3-4 długości 36 szt.                        6. Nakrętka M16 oc. 36 szt. 7. Skrzynka uliczna do zasuw żeliwna 100 średnia 1 szt. 8. Rura ciśn. do wody PVC Ø90x4,3 1,0MPa kielichowa L-6,0m łączona na uszczelkę elastyczną 78 (13) m (szt.) 9. Kolano stopowe do hydrantu DN 80 (8 otw.) 1 szt. 10. Hydrant ppoż n-z DN 80 L - 2150 1 szt..

· 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.16.00.00-9.

· 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 3.

· 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
PAGE  
1

